Der Kreis Euskirchen beabsichtigt die Beschaffung von 7 Beatmungsgeräten der Firma Weimann (Meduvent Standard auf LIFE-BASE 1NG XS mit integriertem Turbinenantrieb u MEDUtrigger mit Beatmungsmodi IPPV, CPAP und Modus Manuell sowie weiteren Zubehörteilen). Bei der Beschaffung handelt es sich um eine Ergänzung der bereits eingesetzten Rettungsmittel im Rettungsdienst des Kreises Euskirchen.

Die Angabe der Artikelnummern dient der Erläuterung, welche Ausstattung gefordert ist. Mit Abgabe des Angebotes erklären Sie, dass alle Komponenten wie ausgeschreiben angeboten werden. Bei Einzelpreis wird der Preis für ein Beatmungsgerät inkl. aller Komponenten abgefragt.

| Pos | Anzahl | Artikel/Artikel-Nr. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Meduvent Standard auf LIFE-BASE 1 NG XS (WM 9911-0347) mit - Prüfbeutel für Funktionskontrolle (WM 1454) - Set Einweg-CPAP-/NIV-Beatmungsmasken mit Luftkissen (WM 15807) - Mehrweg-Schlauchschutzhülle für Patientenschlauchsystem, 2 m (WM 28585) - MEDUtrigger, Zubehör f. d. Auslösung von Beatmungshüben, mit Verbindungsleitung FlowLine-Flow-Check, 2 m (WM 32508) - 2 Hygienefilter HF-MVS (WM 35730) - Firmware Meduvent Standard 3.x (WM 35759) - Einweg Sauerstoffeingangsschlauch, 1,8 m (WM 35782) - Option FlowCurve Pro für MEDUVENT-Standard (WM 35887) - 2 m-Einweg-Patientenschlauchsystem VENTcirc-MVS, 2 m mit FlowCheck-Sensor (WM 35975) - Gebrauchsanweisung MEDUVENT Standard mit Software-Version 3.x DE (WM 67890) - Schild, STK in 2 Jahren (WM 75009) - Distanzblech auf LIFE-BASE 1 NG XS (WM 9728) - LIFE-BASE 1 NG XS mit Tragegriff und Ladeschnittstelle (WM 9871) - Schutztasche mit zwei Spanngurten zur Befestigung des Patientenschlauchsystems (WM 9876) - Tragegurt (WM 9879) - Gebrauchsanweisung LIFE-BASE, DE (WM 68330) |  |  |
| 2 | 3 | Termine zur Geräteeinweisung nach MPG inkl. ausführlicher Beatmungsschulung in IPPV und CPAP-ASB, vor Ort in Euskirchen an drei aufeinander folgenden Tagen (sofern keine Kosten anfallen bitte „0“ eintragen) |  |  |
| Gesamtsumme Netto |  |  |  |  |
| Zzgl. 19 % MwSt. |  |  |  |  |
| Gesamtsumme brutto |  |  |  |  |

Lieferung frei Haus, inkl. Verpackung (zahlbar nach Lieferung und Terminvereinbarung)

!! Bitte übertragen Sie den Gesamtpreis brutto in den Angebotsvordruck!!