| # Bestandsliste | # Nr. |  | # von |
| --- | --- | --- | --- |

| Anhang 1 zum Vertrag |  |  | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bestandsliste für Wärmeversorgungsanlagen |  |  |  |  |  |
| (Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage) |  |  |  |  |  |
| - Standort |  |  |  |  |  |
| Grundschulverbund Grebben-Schafhausen, Karl-Arnold-Str. 57, 52525 Heinsberg |  |  |  |  |  |
| - Hersteller/Typ: |  |  |  |  |  |
| - Baujahr |  |  |  |  |  |
| - Allgemeine Beschreibung/Nutzung: |  |  |  |  |  |
| Die Wärmeversorgung erfolgt durch eine luftgekühlte Wärmepumpe in Kombination mit einem Pufferspeicher. Der Pufferspeicher, die Druckhaltung, der Heizungsverteiler, die Armaturen und die Pumpen befinden sich im Technikraum im Erdgeschoss. Als Wärmesenken kommt Fußbodenheizung sowie Heizkörper zum Einsatz. |  |  |  |  |  |
| - Technische Daten: |  |  |  |  |  |
| Siehe im LV. |  |  |  |  |  |

| # Deckblatt für Arbeitskarte | # Nr. |  | # von |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Anhang 2 zum |  | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemeinschafts-Grundschule Heinsberg, 52525 Heinsberg |  |  |  |  |
| Arbeitskarte für |  |  |  |  |
| Kostengruppe 420, Wärmeversorgungsanlagen |  |  |  |  |
| (Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage) |  |  |  |  |
| Besondere Hinweise für die Kostengruppe |  |  |  |  |